**AVVIO IMPIANTO DI MISURA**

Si riporta di seguito elenco della documentazione tra trasmettere per richiede al Trasportatore l’avviamento di un nuovo impianto di misura:

* Copia del certificato prevenzione incendi dell’impianto o documento equipollente ai fini dell’esercizio;
* Copia della dichiarazione del progettista e/o costruttore che la realizzazione dell’impianto sia stata effettuata nel rispetto delle norme di buona tecnica (Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte);
* Copia della dichiarazione del progettista e/o costruttore che quanto realizzato sia conforme al progetto sottomesso al Trasportatore;
* Dichiarazione del progettista e/o costruttore di eventuali differenze subentrate nella fase di realizzazione rispetto al progetto sottomesso al Trasportatore;
* Dichiarazione di uso firmata digitalmente con allegato nello stesso file documento di riconoscimento (formato pdf);
* Tabella destinazione d’uso firmata digitalmente con allegato nello stesso file documento di riconoscimento (formato pdf);
* Certificati degli strumenti di misura (calcolatore di volumi, datalogger e misuratore);
* Copia della comunicazione agli uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane dell’installazione di contatori;
* Documentazione relativa alla Delibera ARERA 512/2021/R/GAS del 23 novembre 2021
* Accordo di metering firmato digitalmente con allegato nello stesso file documento di riconoscimento (formato pdf);
* Attestato di conformità firmato digitalmente con allegato nello stesso file documento di riconoscimento (formato pdf);
* Tabulato Censimento in formato excel;
* Schemi di flusso (P&ID) ed elenco apparecchiature;
* Modulo di aggiornamento dei dati di Coordinamento Informativo da compilare secondo quanto previsto dal Codice di Rete al paragrafo 4.3.1;

I documenti sopra elencati dovranno essere inviati esattamente come da descrizione all’indirizzo: [misura@pec.sgispa.com](mailto:misura@pec.sgispa.com).

Prima dell’avviamento eseguiremo una pre-verifica sul luogo di funzionamento con lo scopo di verificare la corrispondenza tra quanto approvato da SGI e quanto realmente realizzato.

Il giorno dell’avviamento dovrà essere presente il costruttore dell’impianto per le operazioni di settaggio e verifica, oltre ad un Operatore Metrico che dovrà avviare l’impianto di misura in conformità metrologica.

Infine risulta necessario inviare il modulo rischi specifici ai seguenti indirizzi: pasquale.verrecchia@sgispa.com; roberto.moauro@sgispa.com; [misura@sgispa.com](mailto:misura@sgispa.com)

Evidenziamo che il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l’avviamento di un nuovo impianto di misura (intendendosi con ciò l’inizio della riconsegna di gas) dopo che saranno soddisfatte tutte le condizioni previste dal Codice di Rete al paragrafo 6.2.1.